{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":76,"n_cols":25,"rows_kept":76,"merged":[[0,9,0,13],[0,14,0,18],[0,19,0,20],[0,21,0,24],[1,0,1,24],[2,0,2,24],[3,0,3,24],[4,0,4,1],[4,2,4,24],[5,0,5,1],[5,2,5,8],[5,9,5,14],[5,15,5,24],[6,0,6,1],[6,2,6,8],[6,9,6,14],[6,15,6,24],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,5,7,7],[7,9,7,14],[7,15,7,19],[7,21,7,23],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,8],[8,9,8,14],[8,15,8,20],[8,21,8,24],[9,0,9,1],[9,2,10,24],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[11,2,11,8],[11,9,11,14],[11,15,11,24],[12,0,12,1],[12,2,12,8],[12,9,12,14],[12,15,12,24],[13,0,13,2],[13,4,13,8],[13,9,13,14],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[14,5,14,9],[14,10,14,15],[14,16,14,20],[14,21,14,24],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[15,5,15,6],[15,7,15,8],[15,10,15,15],[15,16,15,18],[15,19,15,20],[15,21,15,24],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[16,5,16,6],[16,7,16,8],[16,10,16,15],[16,16,16,18],[16,19,16,20],[16,21,16,24],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[17,5,17,6],[17,7,17,8],[17,10,17,15],[17,16,17,18],[17,19,17,20],[17,21,17,24],[18,0,18,24],[19,0,19,20],[20,0,20,2],[20,3,20,8],[20,9,20,14],[20,15,20,23],[21,0,21,2],[22,0,22,2],[23,0,23,1],[23,2,23,4],[23,5,23,8],[23,9,23,14],[23,15,23,19],[23,20,23,24],[24,0,24,1],[24,2,24,4],[24,5,24,8],[24,9,24,14],[24,15,24,19],[24,20,24,24],[25,0,25,1],[25,2,25,4],[25,5,25,8],[25,9,25,14],[25,15,25,19],[25,20,25,24],[26,0,26,1],[26,2,26,4],[26,5,26,8],[26,9,26,14],[26,15,26,19],[26,20,26,24],[27,0,27,1],[27,2,27,4],[27,5,27,8],[27,9,27,14],[27,15,27,19],[27,20,27,24],[28,0,28,1],[28,2,28,4],[28,5,28,8],[28,9,28,14],[28,15,28,19],[28,20,28,24],[29,0,29,1],[29,2,29,4],[29,5,29,8],[29,9,29,14],[29,15,29,19],[29,20,29,24],[30,0,31,1],[30,2,30,4],[30,5,31,8],[30,9,30,14],[30,15,30,19],[30,20,30,24],[31,2,31,4],[31,9,31,14],[31,15,31,19],[31,20,31,24],[32,0,33,1],[32,2,33,4],[32,5,32,8],[32,9,32,14],[32,15,32,19],[32,20,32,24],[33,5,33,8],[33,9,33,14],[33,15,33,19],[33,20,33,24],[34,0,34,24],[35,9,35,13],[35,14,35,18],[35,19,35,20],[35,21,35,24],[36,0,36,2],[36,3,36,24],[37,0,37,1],[37,2,37,4],[37,5,37,8],[37,9,37,20],[37,22,37,24],[38,0,38,1],[38,2,38,4],[38,5,38,8],[38,9,38,14],[38,15,38,19],[38,20,38,21],[38,22,38,24],[39,0,39,1],[39,2,39,4],[39,5,39,8],[39,9,39,14],[39,15,39,19],[39,20,39,21],[39,22,39,24],[40,0,40,24],[41,0,41,4],[41,5,41,8],[41,9,41,14],[41,15,41,19],[41,20,41,21],[41,22,41,24],[42,0,44,1],[42,2,42,4],[42,5,42,8],[42,9,42,14],[42,15,42,19],[42,20,42,21],[42,22,42,24],[43,2,43,4],[43,5,43,8],[43,9,43,14],[43,15,43,19],[43,20,43,21],[43,22,43,24],[44,2,44,4],[44,5,44,8],[44,9,44,14],[44,15,44,19],[44,20,44,21],[44,22,44,24],[45,0,47,1],[45,2,45,4],[45,5,45,8],[45,9,45,14],[45,15,45,19],[45,20,45,21],[45,22,45,24],[46,2,46,4],[46,5,46,8],[46,9,46,14],[46,15,46,19],[46,20,46,21],[46,22,46,24],[47,2,47,4],[47,5,47,8],[47,9,47,14],[47,15,47,19],[47,20,47,21],[47,22,47,24],[48,0,50,1],[48,2,48,4],[48,5,48,8],[48,9,48,14],[48,15,48,19],[48,20,48,21],[48,22,48,24],[49,2,49,4],[49,5,49,8],[49,9,49,14],[49,15,49,19],[49,20,49,21],[49,22,49,24],[50,2,50,4],[50,5,50,8],[50,9,50,14],[50,15,50,19],[50,20,50,21],[50,22,50,24],[51,5,51,7],[51,9,51,12],[52,0,52,1],[52,2,52,4],[52,5,52,8],[52,9,52,12],[52,13,52,16],[52,17,52,22],[52,23,52,24],[53,0,53,1],[53,2,53,4],[53,5,53,8],[53,9,53,12],[53,13,53,16],[53,17,53,18],[53,19,53,20],[53,21,53,22],[53,23,53,24],[54,0,54,1],[54,2,54,4],[54,5,54,8],[54,9,54,12],[54,13,54,16],[54,17,54,18],[54,19,54,20],[54,21,54,22],[54,23,54,24],[55,0,55,4],[55,5,55,8],[55,9,55,14],[55,15,55,24],[56,0,56,4],[56,5,56,8],[56,9,56,14],[56,15,56,19],[56,20,56,21],[56,22,56,24],[57,0,57,4],[57,5,57,8],[57,9,57,14],[57,15,57,19],[57,20,57,21],[57,22,57,24],[58,0,58,1],[58,2,58,4],[58,5,58,8],[58,9,58,14],[58,15,58,19],[58,20,58,21],[58,22,58,24],[59,0,59,1],[59,2,59,4],[59,5,59,8],[59,9,59,14],[59,15,59,19],[59,20,59,21],[59,22,59,24],[60,0,60,4],[60,5,60,8],[60,9,60,14],[60,15,60,19],[60,20,60,21],[60,22,60,24],[61,0,61,4],[61,5,61,10],[61,11,61,17],[62,0,62,4],[62,5,62,12],[62,13,62,19],[62,20,62,24],[63,0,63,4],[63,5,63,12],[63,13,63,19],[63,20,63,24],[64,0,65,1],[64,2,64,4],[64,5,64,12],[64,13,64,19],[64,20,64,24],[65,2,65,4],[65,5,65,12],[65,13,65,19],[65,20,65,24],[66,0,66,4],[66,5,66,12],[66,13,66,19],[66,20,66,24],[67,0,67,3],[67,4,67,6],[67,7,67,10],[67,11,67,15],[67,16,67,19],[67,21,67,24],[69,0,69,24],[70,0,70,4],[70,5,70,12],[70,13,70,19],[70,20,70,24],[71,0,71,4],[71,5,71,12],[71,13,71,19],[71,20,71,24],[72,0,72,4],[72,5,72,12],[72,13,72,19],[72,20,72,24],[73,0,73,4],[73,5,73,24],[75,0,75,2],[75,4,75,5],[75,6,75,9],[75,10,75,15],[75,16,75,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"原始记录号：",{"$nulls":9},"证书编号："]
["广东省中山市质量计量监督检测所    "]
["流量积算仪原始记录"]
["一、 仪器信息："]
["送检单位",null,"中原天然气"]
["仪器名称",null,"孔板流量计",{"$nulls":6},"制造厂",{"$nulls":5},"天信"]
["规格型号",null,"TDSDN80",{"$nulls":6},"出厂编号",{"$nulls":5},"TDS11051"]
["环境条件",null,"45",null,"℃ ","54",null,null,"%","交流电源：       ",{"$nulls":5},"/",{"$nulls":4},"V","/",null,null,"Hz"]
["测量介质",null,"天然气",null,null,"流量范围",{"$nulls":3},"7200",{"$nulls":5},"仪表系数",{"$nulls":5},"2000"]
["气体名称",null,"C1:88.36，N2:0.68，CO2:1.57，C2:6.25，C3:2.4，H2O:0，H2S:0，H2:0.04，CO:0，O2:0，iC4:0.15，nC4:0.35，iC5:0.1，nC5:0.05，C6:0.01，C7:0，C8:0，C9:0，C10:0，He:0.04，Ar:0"]
["组分(%)"]
["检定员",{"$nulls":8},"核验员"]
["检定地点",{"$nulls":8},"检定日期",{"$nulls":5},{"$error":"#N/A"}]
["二、配套仪表情况：",{"$nulls":3},"○适用",{"$nulls":4},"○不适用"]
["仪表名称",null,"出厂编号",null,null,"量程范围",{"$nulls":4},"输出信号类型",{"$nulls":5},"输出信号范围",{"$nulls":4},"准确度等级"]
["差压变送器",null,"/",null,null,"0",null,"30",null,"kPa","电流mA",{"$nulls":5},"4",null,null,"20",null,"0.2"]
["压力变送器",null,"/",null,null,"0",null,"1",null,"MPa","电流mA",{"$nulls":5},"4",null,null,"20",null,"0.2"]
["温度变送器",null,"/",null,null,"0",null,"30",null,"℃","电流mA",{"$nulls":5},"4",null,null,"20",null,"0.2"]
[" "]
["三、原始记录："]
["1、外观检查：",null,null,"○合格",{"$nulls":5},"○不合格",{"$nulls":5},"○无影响使用的缺陷"]
["2、示值误差："]
["2.1  瞬时流量："]
["流量信号",null,"补偿信号1",null,null,"补偿信号2",{"$nulls":3},"标准值",{"$nulls":5},"仪表显示值",{"$nulls":4},"误差"]
["（  Hz  ）",null,"（  ℃  ）",null,null,"（ MPa  ）",{"$nulls":3},"（m³/h）",{"$nulls":5},"（m³/h）",{"$nulls":4},"(%)"]
["4",null,"30",null,null,"0.4",{"$nulls":3},"0",{"$nulls":5},"0",{"$nulls":4},"0"]
["8",null,"30",null,null,"0.4",{"$nulls":3},"17576.85068",{"$nulls":5},"0",{"$nulls":4},"-100"]
["12",null,"30",null,null,"0.4",{"$nulls":3},"24617.23629",{"$nulls":5},"0",{"$nulls":4},"-100"]
["16",null,"30",null,null,"0.4",{"$nulls":3},"29860.683",{"$nulls":5},"0",{"$nulls":4},"-100"]
["20",null,"30",null,null,"0.4",{"$nulls":3},"34146.79847",{"$nulls":5},"0",{"$nulls":4},"-100"]
["20",null,"25",null,null,"0.4",{"$nulls":3},"34441.02372",{"$nulls":5},"0",{"$nulls":4},"-100"]
[null,null,"35",{"$nulls":6},"33861.98705",{"$nulls":5},"0",{"$nulls":4},"-100"]
["20",null,"30",null,null,"0.2",{"$nulls":3},"25674.93565",{"$nulls":5},"0",{"$nulls":4},"-100"]
[{"$nulls":5},"0.6",{"$nulls":3},"40952.04387",{"$nulls":5},"0",{"$nulls":4},"-100"]
[]
[{"$nulls":9},"原始记录号：",{"$nulls":4},"",{"$nulls":4},"证书编号：",null,""]
["2.2 累积流量："]
["输入信号",null,"计算时间",null,null,"积算标准值",{"$nulls":3},"仪表显示值（m³ ）",{"$nulls":12},"误差"]
["(mA)",null,"（ S ）",null,null,"(m³)",{"$nulls":3},"初始值",{"$nulls":5},"终止值",{"$nulls":4},"差值",null,"（%）"]
["20",null,"/",null,null,"/",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"/",{"$nulls":4},"/",null,"/"]
["2.3 补偿参量显示值："]
["试验点",{"$nulls":4},"零点",{"$nulls":3},"0.25Amax",{"$nulls":5},"0.5Amax",{"$nulls":4},"0.75Amax",null,"Amax"]
["压力\n(MPa)",null,"理论计算值",null,null,"0",{"$nulls":3},"15",{"$nulls":5},"30",{"$nulls":4},"45",null,"60"]
[null,null,"实测值",null,null,"/",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"/",{"$nulls":4},"/",null,"/"]
[null,null,"误差（%FS）",null,null,"/",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"/",{"$nulls":4},"/",null,"/"]
["温度\n(℃)",null,"理论计算值",null,null,"0",{"$nulls":3},"0.25",{"$nulls":5},"0.5",{"$nulls":4},"0.75",null,"1"]
[null,null,"实测值",null,null,"/",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"/",{"$nulls":4},"/",null,"/"]
[null,null,"误差（%FS）",null,null,"/",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"/",{"$nulls":4},"/",null,"/"]
[null,null,"理论计算值",null,null,"0",{"$nulls":3},"7.5",{"$nulls":5},"15",{"$nulls":4},"22.5",null,"30"]
[null,null,"实测值",null,null,"/",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"/",{"$nulls":4},"/",null,"/"]
[null,null,"误差（%）",null,null,"/",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"/",{"$nulls":4},"/",null,"/"]
["2.4 累积能量（累积热量）：",{"$nulls":4},"●适用",{"$nulls":3},"○不适用"]
["输入信号",null,"温度1",null,null,"温度2",{"$nulls":3},"积算时间",{"$nulls":3},"积算标准值",{"$nulls":3},"仪表显示值（MJ）",{"$nulls":5},"误差"]
["(mA)",null,"（℃）",null,null,"（℃）",{"$nulls":3},"（s）",{"$nulls":3},"（MJ）",{"$nulls":3},"初始值",null,"终止值",null,"差值",null,"（%）"]
["20",null,"/",null,null,"/",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":3},"/",null,"/",null,"/",null,"/"]
["2.5输出信号检测：",{"$nulls":4},"●适用",{"$nulls":3},"○不适用"]
["试验点",{"$nulls":4},"0.2qmax",{"$nulls":3},"0.4qmax",{"$nulls":5},"0.6qmax",{"$nulls":4},"0.8qmax",null,"1.0qmax"]
["理论值",{"$nulls":4},"/",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"/",{"$nulls":4},"/",null,"/"]
["输出量",null,1,null,null,"/",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"/",{"$nulls":4},"/",null,"/"]
["（   ）",null,2,null,null,"/",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"/",{"$nulls":4},"/",null,"/"]
["误差（%）",{"$nulls":4},"/",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"/",{"$nulls":4},"/",null,"/"]
["2.6 定量控制： ",{"$nulls":4},"●适用",{"$nulls":5},"○不适用"]
["试验点",{"$nulls":4},"0.2qmax",{"$nulls":7},"0.5qmax",{"$nulls":6},"qmax"]
["理论值",{"$nulls":4},"/",{"$nulls":7},"/",{"$nulls":6},"/"]
["实测值",null,1,null,null,"/",{"$nulls":7},"/",{"$nulls":6},"/"]
[null,null,2,null,null,"/",{"$nulls":7},"/",{"$nulls":6},"/"]
["误差（%）",{"$nulls":4},"/",{"$nulls":7},"/",{"$nulls":6},"/"]
["3、 小信号切除：                 ",{"$nulls":3},"切除点： ",null,null,"/",{"$nulls":3},"○合格",{"$nulls":4},"○不合格",{"$nulls":4},"○不适用"]
[" "]
["四、本次检定/校准使用的主要标准器及技术依据"]
["标准器名称",{"$nulls":4},"出厂/设备编号",{"$nulls":7},"规格型号",{"$nulls":6},"有效期"]
["过程仪表校验仪",{"$nulls":4},11505162,{"$nulls":7},"DPI880",{"$nulls":6},"2021.12.07"]
["过程仪表校验仪",{"$nulls":4},5596803,{"$nulls":7},"DPI620",{"$nulls":6},"2021.4.14"]
["技术依据",{"$nulls":4},"JJG 1003-2016《流量积算仪》"]
[" "]
["五、结论：",null,null,"□",null,null," 级合格",{"$nulls":3},"□不合格",{"$nulls":5},"□参照校准结果使用"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":77,"n_cols":26,"rows_kept":77,"hidden":true,"merged":[[0,9,0,13],[0,14,0,18],[0,19,0,20],[0,21,0,24],[1,0,1,24],[2,0,2,24],[3,0,3,24],[4,0,4,1],[4,2,4,24],[5,0,5,1],[5,2,5,8],[5,9,5,14],[5,15,5,24],[6,0,6,1],[6,2,6,8],[6,9,6,14],[6,15,6,24],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,5,7,7],[7,9,7,14],[7,15,7,19],[7,21,7,23],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,8],[8,9,8,14],[8,15,8,20],[8,21,8,24],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[9,5,9,8],[9,9,9,14],[9,15,9,20],[9,21,9,24],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[10,5,10,8],[10,9,10,14],[10,15,10,20],[10,21,10,24],[11,0,11,1],[11,2,11,8],[11,9,11,14],[11,15,11,24],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[12,9,12,14],[12,15,12,24],[13,0,13,2],[13,4,13,8],[13,9,13,14],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[14,5,14,8],[14,9,14,14],[14,15,14,19],[14,20,14,24],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[15,5,15,8],[15,9,15,14],[15,15,15,19],[15,20,15,24],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[16,5,16,8],[16,9,16,14],[16,15,16,19],[16,20,16,24],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[17,5,17,8],[17,9,17,14],[17,15,17,19],[17,20,17,24],[18,0,18,24],[19,0,19,20],[20,0,20,2],[20,3,20,8],[20,9,20,14],[20,15,20,23],[21,0,21,2],[22,0,22,2],[23,0,23,1],[23,2,23,4],[23,5,23,8],[23,9,23,14],[23,15,23,19],[23,20,23,24],[24,0,24,1],[24,2,24,4],[24,5,24,8],[24,9,24,14],[24,15,24,19],[24,20,24,24],[25,0,25,1],[25,2,25,4],[25,5,25,8],[25,9,25,14],[25,15,25,19],[25,20,25,24],[26,0,26,1],[26,2,26,4],[26,5,26,8],[26,9,26,14],[26,15,26,19],[26,20,26,24],[27,0,27,1],[27,2,27,4],[27,5,27,8],[27,9,27,14],[27,15,27,19],[27,20,27,24],[28,0,28,1],[28,2,28,4],[28,5,28,8],[28,9,28,14],[28,15,28,19],[28,20,28,24],[29,0,29,1],[29,2,29,4],[29,5,29,8],[29,9,29,14],[29,15,29,19],[29,20,29,24],[30,0,31,1],[30,2,30,4],[30,5,31,8],[30,9,30,14],[30,15,30,19],[30,20,30,24],[31,2,31,4],[31,9,31,14],[31,15,31,19],[31,20,31,24],[32,0,33,1],[32,2,33,4],[32,5,32,8],[32,9,32,14],[32,15,32,19],[32,20,32,24],[33,5,33,8],[33,9,33,14],[33,15,33,19],[33,20,33,24],[35,9,35,13],[35,14,35,18],[35,19,35,20],[35,21,35,24],[36,0,36,2],[36,3,36,24],[37,0,37,1],[37,2,37,4],[37,5,37,8],[37,9,37,20],[37,22,37,24],[38,0,38,1],[38,2,38,4],[38,5,38,8],[38,9,38,14],[38,15,38,19],[38,20,38,21],[38,22,38,24],[39,0,39,1],[39,2,39,4],[39,5,39,8],[39,9,39,14],[39,15,39,19],[39,20,39,21],[39,22,39,24],[40,0,40,24],[41,0,41,4],[41,5,41,8],[41,9,41,14],[41,15,41,19],[41,20,41,21],[41,22,41,24],[42,0,44,1],[42,2,42,4],[42,5,42,8],[42,9,42,14],[42,15,42,19],[42,20,42,21],[42,22,42,24],[43,2,43,4],[43,5,43,8],[43,9,43,14],[43,15,43,19],[43,20,43,21],[43,22,43,24],[44,2,44,4],[44,5,44,8],[44,9,44,14],[44,15,44,19],[44,20,44,21],[44,22,44,24],[45,0,47,1],[45,2,45,4],[45,5,45,8],[45,9,45,14],[45,15,45,19],[45,20,45,21],[45,22,45,24],[46,2,46,4],[46,5,46,8],[46,9,46,14],[46,15,46,19],[46,20,46,21],[46,22,46,24],[47,2,47,4],[47,5,47,8],[47,9,47,14],[47,15,47,19],[47,20,47,21],[47,22,47,24],[48,0,50,1],[48,2,48,4],[48,5,48,8],[48,9,48,14],[48,15,48,19],[48,20,48,21],[48,22,48,24],[49,2,49,4],[49,5,49,8],[49,9,49,14],[49,15,49,19],[49,20,49,21],[49,22,49,24],[50,2,50,4],[50,5,50,8],[50,9,50,14],[50,15,50,19],[50,20,50,21],[50,22,50,24],[51,5,51,7],[51,9,51,12],[52,0,52,1],[52,2,52,4],[52,5,52,8],[52,9,52,12],[52,13,52,16],[52,17,52,22],[52,23,52,24],[53,0,53,1],[53,2,53,4],[53,5,53,8],[53,9,53,12],[53,13,53,16],[53,17,53,18],[53,19,53,20],[53,21,53,22],[53,23,53,24],[54,0,54,1],[54,2,54,4],[54,5,54,8],[54,9,54,12],[54,13,54,16],[54,17,54,18],[54,19,54,20],[54,21,54,22],[54,23,54,24],[55,0,55,4],[55,5,55,8],[55,9,55,14],[55,15,55,24],[56,0,56,4],[56,5,56,8],[56,9,56,14],[56,15,56,19],[56,20,56,24],[57,0,57,4],[57,5,57,8],[57,9,57,14],[57,15,57,19],[57,20,57,24],[58,0,58,1],[58,2,58,4],[58,5,58,8],[58,9,58,14],[58,15,58,19],[58,20,58,24],[59,0,59,1],[59,2,59,4],[59,5,59,8],[59,9,59,14],[59,15,59,19],[59,20,59,24],[60,0,60,4],[60,5,60,8],[60,9,60,14],[60,15,60,19],[60,20,60,24],[61,0,61,4],[61,5,61,10],[61,11,61,17],[62,0,62,4],[62,5,62,12],[62,13,62,19],[62,20,62,24],[63,0,63,4],[63,5,63,12],[63,13,63,19],[63,20,63,24],[64,0,64,1],[64,2,64,4],[64,5,64,12],[64,13,64,19],[64,20,64,24],[65,0,65,1],[65,2,65,4],[65,5,65,12],[65,13,65,19],[65,20,65,24],[66,0,66,4],[66,5,66,12],[66,13,66,19],[66,20,66,24],[67,0,67,3],[67,4,67,6],[67,7,67,10],[67,11,67,15],[67,21,67,24],[69,0,69,24],[70,0,70,4],[70,5,70,12],[70,13,70,19],[70,20,70,24],[71,0,71,4],[71,5,71,12],[71,13,71,19],[71,20,71,24],[72,0,72,4],[72,5,72,12],[72,13,72,19],[72,20,72,24],[73,0,73,4],[73,5,73,24],[75,0,75,2],[75,4,75,5],[75,6,75,9],[75,10,75,15],[75,16,75,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"原始记录号：",{"$nulls":9},"证书编号：",{"$nulls":5},1]
["广东省中山市质量计量监督检测所    ",{"$nulls":24},2]
["流量积算仪原始记录",{"$nulls":24},3]
["一、 仪器信息：",{"$nulls":24},4]
["送检单位",{"$nulls":24},5]
["仪器名称",{"$nulls":8},"制造厂",{"$nulls":15},6]
["规格型号",{"$nulls":8},"出厂编号",{"$nulls":15},7]
["环境条件",{"$nulls":3},"℃ ",{"$nulls":3},"%","交流电源：       ",{"$nulls":10},"V",{"$nulls":3},"Hz",8]
["测量介质",{"$nulls":4},"流量范围",{"$nulls":9},"仪表系数",{"$nulls":9},9]
["气体名称",{"$nulls":24},10]
["组分/%",{"$nulls":24},11]
["检定员",{"$nulls":8},"核验员",{"$nulls":15},12]
["检定地点",{"$nulls":8},"检定日期",{"$nulls":5},"        年       月    日",{"$nulls":9},13]
["二、配套仪表情况：",{"$nulls":3},"□适用",{"$nulls":4},"□不适用",{"$nulls":15},14]
["仪表名称",null,"出厂编号",null,null,"量程范围",{"$nulls":3},"输出信号类型",{"$nulls":5},"输出信号范围",{"$nulls":4},"准确度等级",{"$nulls":4},15]
[{"$nulls":25},16]
[{"$nulls":25},17]
[{"$nulls":25},18]
[" ",{"$nulls":24},19]
["三、原始记录：",{"$nulls":24},20]
["1、外观检查：",null,null,"□ 合格",{"$nulls":5},"□  不合格            ",{"$nulls":5},"□ 无影响使用的缺陷    ",{"$nulls":9},21]
["2、示值误差：",{"$nulls":24},22]
["2.1  瞬时流量：",{"$nulls":24},23]
["流量信号",null,"补偿信号1",null,null,"补偿信号2",{"$nulls":3},"标准值",{"$nulls":5},"仪表显示值",{"$nulls":4},"误差",{"$nulls":4},24]
["（  Hz  ）",null,"（  ℃  ）",null,null,"（ MPa  ）",{"$nulls":3},"（   ）",{"$nulls":5},"（   ）",{"$nulls":4},"（   ）",{"$nulls":4},25]
[{"$nulls":25},26]
[{"$nulls":25},27]
[{"$nulls":25},28]
[{"$nulls":25},29]
[{"$nulls":25},30]
[{"$nulls":25},31]
[{"$nulls":25},32]
[{"$nulls":25},33]
[{"$nulls":25},34]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,35]
[{"$nulls":9},"原始记录号：",{"$nulls":9},"证书编号：",{"$nulls":5},36]
["2.2 累积流量：",{"$nulls":24},37]
["输入信号",null,"计算时间",null,null,"积算标准值",{"$nulls":3},"仪表显示值（   ）",{"$nulls":12},"误差",null,null,38]
["（ Hz  ）",null,"（ S ）",null,null,"（   ）",{"$nulls":3},"初始值",{"$nulls":5},"终止值",{"$nulls":4},"差值",null,"（%）",null,null,39]
[{"$nulls":25},40]
["2.3 补偿参量显示值：",{"$nulls":24},41]
["试验点",{"$nulls":4},"零点",{"$nulls":3},"0.25Amax",{"$nulls":5},"0.5Amax",{"$nulls":4},"0.75Amax",null,"Amax",null,null,42]
["压力\n(MPa)",null,"理论计算值",{"$nulls":22},43]
[null,null,"实测值",{"$nulls":22},44]
[null,null,"误差（%FS）",{"$nulls":22},45]
["温度\n(℃)",null,"理论计算值",{"$nulls":22},46]
[null,null,"实测值",{"$nulls":22},47]
[null,null,"误差（%FS）",{"$nulls":22},48]
[null,null,"理论计算值",{"$nulls":22},49]
[null,null,"实测值",{"$nulls":22},50]
[null,null,"误差（%）",{"$nulls":22},51]
["2.4 累积能量（累积热量）：",{"$nulls":4},"□ 适用 ",{"$nulls":3},"□ 不适用",{"$nulls":15},52]
["输入信号",null,"温度1",null,null,"温度2",{"$nulls":3},"积算时间",{"$nulls":3},"积算标准值",{"$nulls":3},"仪表显示值（   ）",{"$nulls":5},"误差",null,53]
["（   ）",null,"（  ）",null,null,"（  ）",{"$nulls":3},"（   ）",{"$nulls":3},"（   ）",{"$nulls":3},"初始值",null,"终止值",null,"差值",null,"（%）",null,54]
[{"$nulls":25},55]
["2.5输出信号检测：",{"$nulls":4},"□ 适用      ",{"$nulls":3},"□ 不适用",{"$nulls":15},56]
["试验点",{"$nulls":4},"0.2qmax",{"$nulls":3},"0.4qmax",{"$nulls":5},"0.6qmax",{"$nulls":4},"0.8qmax",{"$nulls":4},57]
["理论值",{"$nulls":24},58]
["输出量",null,1,{"$nulls":22},59]
["（   ）",null,2,{"$nulls":22},60]
["误差（%）",{"$nulls":24},61]
["2.6 定量控制： ",{"$nulls":4},"□ 适用",{"$nulls":5},"□ 不适用",{"$nulls":13},62]
["试验点",{"$nulls":4},"0.2qmax",{"$nulls":7},"0.5qmax",{"$nulls":6},"qmax",{"$nulls":4},63]
["理论值",{"$nulls":24},64]
["实测值",null,1,{"$nulls":22},65]
[null,null,2,{"$nulls":22},66]
["误差（%）",{"$nulls":24},67]
["3、 小信号切除：                 ",{"$nulls":3},"切除点： ",{"$nulls":6},"□ 合格     ",{"$nulls":4},"□ 不合格    ",{"$nulls":4},"□ 不适用",{"$nulls":3},68]
[" ",{"$nulls":24},69]
["四、本次检定/校准使用的主要标准器及技术依据",{"$nulls":24},70]
["标准器名称",{"$nulls":4},"出厂/设备编号",{"$nulls":7},"规格型号",{"$nulls":6},"有效期",{"$nulls":4},71]
["过程仪表校验仪",{"$nulls":4},11505162,{"$nulls":7},"DPI880",{"$nulls":6},"2021.12.07",{"$nulls":4},72]
["过程仪表校验仪",{"$nulls":4},5596803,{"$nulls":7},"DPI620",{"$nulls":6},"2021.4.14",{"$nulls":4},73]
["技术依据",{"$nulls":4},"JJG 1003-2016《流量积算仪》",{"$nulls":19},74]
[" ",{"$nulls":24},75]
["五、结论：",null,null,"□",null,null," 级合格",{"$nulls":3},"□不合格",{"$nulls":5},"□参照校准结果使用",{"$nulls":8},76]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":440,"n_cols":13,"rows_kept":440,"merged":[[25,4,25,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["textBox81","TDSDN80"]
["textBox80","TDS11051",null,null,"88.36_0.68_1.57_6.25_2.4_0_0_0.04_0_0_0.15_0.35_0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0"]
["textBox70","天信"]
["textBox149","123456654321"]
["textBox86","张三",null,"88.36","0.68_1.57_6.25_2.4_0_0_0.04_0_0_0.15_0.35_0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"C1",":","C1:88.36，"]
["textBox21","孔板流量计",null,"0.68","1.57_6.25_2.4_0_0_0.04_0_0_0.15_0.35_0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"N2",":","N2:0.68，"]
["textBox189","345",null,"1.57","6.25_2.4_0_0_0.04_0_0_0.15_0.35_0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"CO2",":","CO2:1.57，"]
["textBox3","454",null,"6.25","2.4_0_0_0.04_0_0_0.15_0.35_0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"C2",":","C2:6.25，"]
["textBox150","2",null,"2.4","0_0_0.04_0_0_0.15_0.35_0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"C3",":","C3:2.4，"]
["textBox2","43",null,"0","0_0.04_0_0_0.15_0.35_0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"H2O",":","H2O:0，"]
["textBox85","-100",null,"0","0.04_0_0_0.15_0.35_0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"H2S",":","H2S:0，"]
["textBox84","0",null,"0.04","0_0_0.15_0.35_0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"H2",":","H2:0.04，"]
["textBox83","40952.04387",null,"0","0_0.15_0.35_0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"CO",":","CO:0，"]
["textBox82","0.6",null,"0","0.15_0.35_0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"O2",":","O2:0，"]
["textBox79","-100",null,"0.15","0.35_0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"iC4",":","iC4:0.15，"]
["textBox78","0",null,"0.35","0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"nC4",":","nC4:0.35，"]
["textBox77","25674.93565",null,"0.1","0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"iC5",":","iC5:0.1，"]
["textBox76","0.2",null,"0.05","0.01_0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"nC5",":","nC5:0.05，"]
["textBox73","-100",null,"0.01","0_0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"C6",":","C6:0.01，"]
["textBox72","0",null,"0","0_0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"C7",":","C7:0，"]
["textBox71","33861.98705",null,"0","0_0_0.04_0",{"$nulls":5},"C8",":","C8:0，"]
["textBox69","35",null,"0","0_0.04_0",{"$nulls":5},"C9",":","C9:0，"]
["textBox67","-100",null,"0","0.04_0",{"$nulls":5},"C10",":","C10:0，"]
["textBox66","0",null,"0.04","0",{"$nulls":5},"He",":","He:0.04，"]
["textBox65","34441.02372",null,"0",{"$nulls":6},"Ar",":","Ar:0"]
["textBox63","25",null,null,"C1:88.36，N2:0.68，CO2:1.57，C2:6.25，C3:2.4，H2O:0，H2S:0，H2:0.04，CO:0，O2:0，iC4:0.15，nC4:0.35，iC5:0.1，nC5:0.05，C6:0.01，C7:0，C8:0，C9:0，C10:0，He:0.04，Ar:0"]
["textBox37","8"]
["textBox36","0"]
["textBox35","0"]
["textBox34","0"]
["textBox33","0.4"]
["textBox32","30",{"$nulls":6},"M5&"]
["textBox31","4",{"$nulls":6},"M6&",null,"●不适用"]
["textBox60","-100",{"$nulls":6},"M7&"]
["textBox59","0",{"$nulls":6},"M8&"]
["textBox58","34146.79847",{"$nulls":6},"M9&"]
["textBox57","0.4",{"$nulls":6},"M10&"]
["textBox56","30",{"$nulls":6},"M11&"]
["textBox55","20",{"$nulls":6},"M12&"]
["textBox54","-100",{"$nulls":6},"M13&"]
["textBox53","0",{"$nulls":6},"M14&"]
["textBox52","29860.683",{"$nulls":6},"M15&"]
["textBox51","0.4",{"$nulls":6},"M16&"]
["textBox50","30",{"$nulls":6},"M17&"]
["textBox49","16",{"$nulls":6},"M18&"]
["textBox48","-100",{"$nulls":6},"M19&"]
["textBox47","0",{"$nulls":6},"M20&"]
["textBox46","24617.23629",{"$nulls":6},"M21&"]
["textBox45","0.4",{"$nulls":6},"M22&"]
["textBox44","30",{"$nulls":6},"M23&"]
["textBox43","12",{"$nulls":6},"M24&"]
["textBox42","-100"]
["textBox41","0"]
["textBox40","17576.85068"]
["textBox39","0.4"]
["textBox62","20"]
["textBox74","20"]
["textBox75","30"]
["textBox64","0.4"]
["textBox38","30"]
["textBox94","/"]
["textBox88","20"]
["textBox89","/"]
["textBox90","/"]
["textBox91","/"]
["textBox92","/"]
["textBox93","/"]
["textBox87","/"]
["textBox129","30"]
["textBox124","/"]
["textBox123","/"]
["textBox122","/"]
["textBox121","/"]
["textBox120","/"]
["textBox119","/"]
["textBox118","/"]
["textBox117","/"]
["textBox116","/"]
["textBox115","/"]
["textBox114","1"]
["textBox113","0.75"]
["textBox112","0.5"]
["textBox111","0.25"]
["textBox110","0"]
["textBox109","/"]
["textBox108","/"]
["textBox107","/"]
["textBox106","/"]
["textBox105","/"]
["textBox104","/"]
["textBox103","/"]
["textBox102","/"]
["textBox99","60"]
["textBox98","45"]
["textBox97","30"]
["textBox96","15"]
["textBox95","0"]
["textBox101","/"]
["textBox100","/"]
["textBox128","22.5"]
["textBox127","15"]
["textBox126","7.5"]
["textBox125","0"]
["textBox130","/"]
["textBox131","/"]
["textBox132","/"]
["textBox133","/"]
["textBox134","/"]
["textBox135","/"]
["textBox136","/"]
["textBox137","/"]
["textBox138","/"]
["textBox139","/"]
["textBox140","20"]
["textBox142","/"]
["textBox148","/"]
["textBox147","/"]
["textBox146","/"]
["textBox145","/"]
["textBox144","/"]
["textBox143","/"]
["textBox141","/"]
["textBox68","378.862"]
["textBox151","/"]
["textBox152","/"]
["textBox153","/"]
["textBox154","/"]
["textBox155","/"]
["textBox156","/"]
["textBox157","/"]
["textBox158","/"]
["textBox159","/"]
["textBox160","/"]
["textBox161","/"]
["textBox162","/"]
["textBox163","/"]
["textBox164","/"]
["textBox165","/"]
["textBox166","/"]
["textBox167","/"]
["textBox168","/"]
["textBox169","/"]
["textBox170","/"]
["textBox171","/"]
["textBox172","/"]
["textBox173","/"]
["textBox176","/"]
["textBox177","/"]
["textBox178","/"]
["textBox181","/"]
["textBox182","/"]
["textBox183","/"]
["textBox186","/"]
["textBox187","/"]
["textBox188","/"]
["textBox174","/"]
["textBox61","88.36_0.68_1.57_6.25_2.4_0_0_0.04_0_0_0.15_0.35_0.1_0.05_0.01_0_0_0_0_0.04_0"]
["textBox24","7200"]
["textBox185","0.2"]
["textBox27","2000"]
["textBox26","150.25"]
["textBox25","259.38"]
["textBox17","30"]
["textBox10","0.4"]
["textBox1","0.0981"]
["textBox23","20"]
["textBox22","4"]
["textBox20","30"]
["textBox19","0"]
["textBox18","温度变送器"]
["textBox16","20"]
["textBox15","4"]
["textBox14","电流mA"]
["textBox13","1"]
["textBox12","0"]
["textBox11","压力变送器"]
["textBox9","20"]
["textBox8","4"]
["textBox7","电流mA"]
["textBox6","60"]
["textBox5","0"]
["textBox4","差压变送器"]
["textBox30","/"]
["textBox29","/"]
["textBox28","/"]
["textBox184","/"]
["textBox180","/"]
["textBox179","/"]
["textBox175","/"]
["comboBox12","中原天然气"]
["ComboBox3","101.325kPa,20℃"]
["ComboBox1","GB/T 21446-2008"]
["ComboBox2","GB/T 17747-2011.2"]
["ComboBox4","101.325kPa,20℃"]
["ComboBox5","表压"]
["ComboBox7","法兰取压"]
["ComboBox6","差压式流量计"]
["comboBox8","电流mA"]
["comboBox9","0.2"]
["comboBox10","0.2"]
["comboBox11","0.2"]
["radioButton5","●适用"]
["radioButton7","○不适用"]
["radioButton8","●适用"]
["radioButton9","○不适用"]
["radioButton10","●适用"]
["radioButton11","○不适用"]
["radioButton12","○合格"]
["radioButton14","○不适用"]
["radioButton13","○不合格"]
["radioButton15","○天然气"]
["radioButton1","○合格"]
["radioButton3","○无影响使用的缺陷"]
["radioButton2","○不合格"]
["radioButton6","○不适用"]
["radioButton4","○适用"]
["Label41","生产厂家"]
["Label42","出厂编号"]
["label125","规格型号"]
["label124","出厂编号"]
["label100","生产厂家"]
["label127","联系电话"]
["label126","联系人"]
["label89","仪器名称"]
["label78","送检单位名称"]
["label132","电源频率（Hz）"]
["label13","环境相对湿度(%)"]
["Label44","流量计算标准"]
["label131","电源电压(V)"]
["label3","环境温度(℃)"]
["Label49","燃烧标准参比条件"]
["Label45","压缩因子计算标准"]
["Label50","标准参比条件"]
["label128","（m³/h）"]
["label129","（m³/h）"]
["label14","流量信号"]
["label130","(%)"]
["label17","补偿信号1"]
["label16","补偿信号2"]
["label18","标准值"]
["label15","仪表显示值"]
["label19","误差"]
["label21","(mA)"]
["label22","（℃）"]
["label23","（MPa）"]
["label97","/"]
["label113","(kPa)"]
["label114","0"]
["label115","15"]
["label116","30"]
["label117","45"]
["label118","60"]
["label119","60"]
["label120","60"]
["label24","输入信号"]
["label28","计算时间"]
["label26","积算标准值"]
["label25","仪表显示值（m³ ）"]
["label29","误差"]
["label31","(mA)"]
["label30","（S）"]
["label27","初始值"]
["label32","终止值"]
["label33","差值"]
["label34","（%）"]
["label123","(m³)"]
["label59","误差（%）"]
["label48","理论计算值"]
["label43","Amax"]
["label35","实验点"]
["label37","零点"]
["label38","0.25Amax"]
["label39","0.5Amax"]
["label40","0.75Amax"]
["label36","差压(kPa)"]
["label52","实测值"]
["label53","误差（%FS）"]
["label54","理论计算值"]
["label55","实测值"]
["label56","误差（%FS）"]
["label57","理论计算值"]
["label58","实测值"]
["label77","压力（MPa）"]
["label46","温度（℃）"]
["label47","最大的能量流量MJ/s"]
["label61","输入信号"]
["label62","温度1"]
["label63","温度2"]
["label64","积算时间"]
["label66","(mA)"]
["label67","（℃）"]
["label68","（s）"]
["label69","（MJ）"]
["label70","初始值"]
["label71","终止值"]
["label72","（℃）"]
["label73","积算标准值"]
["label65","仪表显示值（MJ）"]
["label74","差值"]
["label75","误差"]
["label76","（%）"]
["label79","实验点"]
["label80","理论值"]
["label85","0.2qmax"]
["label82","0.6qmax"]
["label81","0.4qmax"]
["label83","0.8qmax"]
["label84","1.0qmax"]
["label87","1"]
["label88","2"]
["label86","输出量(mA)"]
["label90","误差（%）"]
["label93","0.2qmax"]
["label94","0.6qmax"]
["label95","0.4qmax"]
["label98","1"]
["label99","2"]
["label102","误差（%）"]
["label92","实验点"]
["label101","理论值"]
["label96","实测值"]
["label91","（仅适用于带模拟输出功能的积算仪）"]
["label60","小信号切除"]
["label112","最大流量(m³/h）"]
["Label51","大气压(MPa)"]
["label2","压力类型"]
["label111","工作温度(℃)"]
["label20","仪表外观检查"]
["label110","工作压力(MPa)"]
["label122","级"]
["label121","准确度等级"]
["label11","仪表系数"]
["label10","流量计类型"]
["Label12","节流装置内径(mm)"]
["Label9","差压取压方式"]
["Label1","计量管内径(mm)"]
["label4","仪表名称"]
["label5","量程范围"]
["label6","输出信号类型"]
["label7","输出信号范围"]
["label8","准确度等级"]
["label107","kPa"]
["label108","MPa"]
["label109","℃"]
["label133","仪表编号"]
["label106","测试脉冲"]
["label105","测试差压"]
["label104","测试温度"]
["label103","测试压力"]
["ListBox1","天信"]
["ListBox2","TDS11051"]
["/","1002"]
[1003,"1003"]
[1004,"1004"]
[1005,"1005"]
[1006,"1006"]
[1007,"1007"]
[1008,"1008"]
[1009,"1009"]
[1010,"1010"]
[1011,"1011"]
[1012,"1012"]
[1013,"1013"]
[1014,"1014"]
[1015,"1015"]
[1016,"1016"]
[1017,"1017"]
[1018,"1018"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]
["/","/"]